## Originaldaten
Nr. | Dicke in cm | Zählrate Grundwerte | Zählrate Grundwerte
|  | korrigiert für Untersetzer | gemessen
1 | 2.5 | 38444 | 9611
2 | 4 | 34052 | 8513
3 | 5.9 | 28892 | 7223
4 | 8 | 24188 | 6047
5 | 10 | 20448 | 5112
6 | 12 | 17252 | 4313
7 | 14 | 14672 | 3668
8 | 16 | 12304 | 3076
9 | 18 | 10400 | 2600
10 | 19.9 | 8892 | 2223
11 | 21.8 | 7544 | 1886
12 | 24 | 6308 | 1577
13 | 26 | 5288 | 1322
14 | 28.1 | 4476 | 1119
15 | 30 | 3784 | 946
16 | 35.1 | 2484 | 621
17 | 40 | 1632 | 408
18 | 45 | 1072 | 268
19 | 50 | 716 | 179
20 | 55 | 472 | 118
21 | 60 | 312 | 78
22 | 65 | 216 | 54
23 | 70.2 | 144 | 36
24 | 80.1 | 68 | 17
25 | 90.2 | 36 | 9
26 | 100.2 | 28 | 7
27 | 110.2 | 20 | 5
28 | 121.5 | 16 | 4

## Bestimmung mü_rho
Messdaten |  |  | Nebenrechnungen |  |  | Daten für Diagramm
Nr. | Schicht-dicke | Intensität | Untergrund | Intensität - Untergrund | logarithmus (Intensität - Untergrund) | Schicht-dicke | logarithmus ((Intensität - Untergrund) / Null-intensität) |  | beste Gerade für x > 2,5 cm x < 80 cm | statistische Unsicher-heit
| x / cm | I(x) / s-1 | Iu / s-1 | (I(x) - Iu) / s-1 | ln(I(x)-Iu) | x / cm | ln((I(x)-Iu)/I0)
|  |  | Extrapolation der Nullintensität I0 = I(x=0): |  |  |  | 47500.9419 | s-1
[7 empty] | Messwerte verwendet für beste Gerade | weitere Messwerte | beste Gerade | Unsicherheit
0 | [5 empty] | 0 |  |  | 4.4409e-16
1 | 2.5 | 38444 | 16 | 38428 | 10.5565 | 2.5 | -0.21196 |  | -0.21096 | 0.0050904
2 | 4 | 34052 | 16 | 34036 | 10.4352 | 4 | -0.33333 |  | -0.33754 | 0.0054083
3 | 5.9 | 28892 | 16 | 28876 | 10.2708 | 5.9 | -0.49774 |  | -0.49787 | 0.0058708
4 | 8 | 24188 | 16 | 24172 | 10.093 | 8 | -0.67555 |  | -0.67508 | 0.0064156
5 | 10 | 20448 | 16 | 20432 | 9.9249 | 10 | -0.84365 |  | -0.84385 | 0.006977
6 | 12 | 17252 | 16 | 17236 | 9.7548 | 12 | -1.0137 |  | -1.0126 | 0.0075951
7 | 14 | 14672 | 16 | 14656 | 9.5926 | 14 | -1.1759 |  | -1.1814 | 0.0082352
8 | 16 | 12304 | 16 | 12288 | 9.4164 | 16 | -1.3521 |  | -1.3502 | 0.0089923
9 | 18 | 10400 | 16 | 10384 | 9.248 | 18 | -1.5205 |  | -1.5189 | 0.0097805
10 | 19.9 | 8892 | 16 | 8876 | 9.0911 | 19.9 | -1.6774 |  | -1.6793 | 0.010577
11 | 21.8 | 7544 | 16 | 7528 | 8.9264 | 21.8 | -1.8421 |  | -1.8396 | 0.011484
12 | 24 | 6308 | 16 | 6292 | 8.747 | 24 | -2.0215 |  | -2.0252 | 0.01256
13 | 26 | 5288 | 16 | 5272 | 8.5702 | 26 | -2.1983 |  | -2.194 | 0.01372
14 | 28.1 | 4476 | 16 | 4460 | 8.4029 | 28.1 | -2.3656 |  | -2.3712 | 0.014916
15 | 30 | 3784 | 16 | 3768 | 8.2343 | 30 | -2.5342 |  | -2.5315 | 0.016228
16 | 35.1 | 2484 | 16 | 2468 | 7.8112 | 35.1 | -2.9573 |  | -2.9619 | 0.020057
17 | 40 | 1632 | 16 | 1616 | 7.3877 | 40 | -3.3808 |  | -3.3754 | 0.024811
18 | 45 | 1072 | 16 | 1056 | 6.9622 | 45 | -3.8063 |  | -3.7973 | 0.030758
19 | 50 | 716 | 16 | 700 | 6.5511 | 50 | -4.2174 |  | -4.2192 | 0.037922
20 | 55 | 472 | 16 | 456 | 6.1225 | 55 | -4.646 |  | -4.6412 | 0.047308
21 | 60 | 312 | 16 | 296 | 5.6904 | 60 | -5.0781 |  | -5.0631 | 0.059386
22 | 65 | 216 | 16 | 200 | 5.2983 | 65 | -5.4702 |  | -5.485 | 0.073397
23 | 70.2 | 144 | 16 | 128 | 4.852 | 70.2 | -5.9165 |  | -5.9238 | 0.094238
24 | 80.1 | 68 | 16 | 52 | 3.9512 | 80.1 |  | -6.8173 | -6.7592 | 0.16233
25 | 90.2 | 36 | 16 | 20 | 2.9957 | 90.2 |  | -7.7728 | -7.6115 | 0.30789
26 | 100.2 | 28 | 16 | 12 | 2.4849 | 100.2 |  | -8.2836 | -8.4554 | 0.44004
27 | 110.2 | 20 | 16 | 4 | 1.3863 | 110.2 |  | -9.3822 | -9.2992 | 0.91629
28 | 121.5 | 16 | 16 | 0 |  | 121.5 |  |  | -10.2528
[6 empty] | 140 |  |  | -11.8139
[6 empty] | Steigung: |  |  | -0.084385
[6 empty] | Achsenabschnitt: |  |  | 4.4409e-16

## Sensitivity S
Messdaten |  |  | Daten für Diagramm
Nr. | Schicht-dicke | Intensität | Schicht-dicke | Sensitivity (dI/I0)//(dx/x) | Sensitivity m x exp(-m x) | Unsicher-heit
|  |  |  | experimentell | theoretisch
| x / cm | I(x) / s-1 | x / cm | S | S | u(S)
|  |  |  | S (experimentell) | S (theoretisch)
0 |  |  | 1 |  | 0
1 | 2.5 | 38444 | 3.25 | 0.20033 | 0.20847 | 0.012316
2 | 4 | 34052 | 4.95 | 0.28301 | 0.27508 | 0.013821
3 | 5.9 | 28892 | 6.95 | 0.32774 | 0.32625 | 0.016122
4 | 8 | 24188 | 9 | 0.35431 | 0.35537 | 0.020081
5 | 10 | 20448 | 11 | 0.37006 | 0.36689 | 0.022546
6 | 12 | 17252 | 13 | 0.35305 | 0.36626 | 0.024503
7 | 14 | 14672 | 15 | 0.37389 | 0.35697 | 0.025989
8 | 16 | 12304 | 17 | 0.34071 | 0.34174 | 0.027008
9 | 18 | 10400 | 18.95 | 0.31663 | 0.32314 | 0.0292
10 | 19.9 | 8892 | 20.85 | 0.31142 | 0.30287 | 0.029652
11 | 21.8 | 7544 | 22.9 | 0.27085 | 0.27981 | 0.025821
12 | 24 | 6308 | 25 | 0.26842 | 0.25586 | 0.028364
13 | 26 | 5288 | 27.05 | 0.22019 | 0.23287 | 0.026814
14 | 28.1 | 4476 | 29.05 | 0.22274 | 0.21125 | 0.029272
15 | 30 | 3784 | 32.55 | 0.17467 | 0.17617 | 0.010668
16 | 35.1 | 2484 | 37.55 | 0.13745 | 0.13327 | 0.010369
17 | 40 | 1632 | 42.5 | 0.10021 | 0.099338 | 0.0093164
18 | 45 | 1072 | 47.5 | 0.071199 | 0.072809 | 0.0084631
19 | 50 | 716 | 52.5 | 0.053936 | 0.052773 | 0.007623
20 | 55 | 472 | 57.5 | 0.038736 | 0.037903 | 0.0067811
21 | 60 | 312 | 62.5 | 0.025263 | 0.027018 | 0.0060479
22 | 65 | 216 | 67.6 | 0.019705 | 0.019003 | 0.0051935
23 | 70.2 | 144 | 75.15 | 0.012145 | 0.011171 | 0.0023275
24 | 80.1 | 68 | 85.15 | 0.0056795 | 0.0054435 | 0.0018102
25 | 90.2 | 36 | 95.2 | 0.0016033 | 0.0026063 | 0.0016034
26 | 100.2 | 28 | 105.2 | 0.0017718 | 0.0012386 | 0.0015344
27 | 110.2 | 20 | 115.85 | 0.00086333 | 0.00055526 | 0.001295
28 | 121.5 | 16 | 121.5 |  | 0.00036151 | 0
|  |  | 140 |  | 8.7435e-05

## delta_x_min
Messdaten |  |  | Daten für Diagramm
Nr. | Schicht-dicke | Intensität | Schicht-dicke |  |  | kleinste Schicht-dicken-änderung | kleinste Schicht-dicken-änderung | Unsicherheit
[6 empty] | experimentell | theoretisch
| x / cm | I(x) / s-1 | x / cm | µ x | dI/I | (dI/I) / µ x
[6 empty] | aus Messdaten | aus n(x = 0)
0 |  |  | 0
1 | 2.5 | 38428 | 2.5 | -0.21096 | -0.0051012 | 2.4181 | 2.4169 | 0.0061676
2 | 4 | 34036 | 4 | -0.33754 | -0.0054204 | 1.6059 | 1.6092 | 0.0043522
3 | 5.9 | 28876 | 5.9 | -0.49787 | -0.0058848 | 1.182 | 1.1821 | 0.0034779
4 | 8 | 24172 | 8 | -0.67508 | -0.006432 | 0.95277 | 0.95255 | 0.0030641
5 | 10 | 20432 | 10 | -0.84385 | -0.0069959 | 0.82905 | 0.82913 | 0.0029
6 | 12 | 17236 | 12 | -1.0126 | -0.007617 | 0.7522 | 0.75178 | 0.0028648
7 | 14 | 14656 | 14 | -1.1814 | -0.0082602 | 0.6992 | 0.70112 | 0.0028878
8 | 16 | 12288 | 16 | -1.3502 | -0.0090211 | 0.66815 | 0.66749 | 0.0030137
9 | 18 | 10384 | 18 | -1.5189 | -0.0098134 | 0.64607 | 0.64557 | 0.0031701
10 | 19.9 | 8876 | 19.9 | -1.6793 | -0.010614 | 0.63208 | 0.63267 | 0.0033546
11 | 21.8 | 7528 | 21.8 | -1.8396 | -0.011526 | 0.62653 | 0.62573 | 0.0036105
12 | 24 | 6292 | 24 | -2.0252 | -0.012607 | 0.62249 | 0.62366 | 0.0039238
13 | 26 | 5272 | 26 | -2.194 | -0.013772 | 0.62773 | 0.62637 | 0.0043227
14 | 28.1 | 4460 | 28.1 | -2.3712 | -0.014974 | 0.63148 | 0.63326 | 0.0047279
15 | 30 | 3768 | 30 | -2.5315 | -0.016291 | 0.64351 | 0.64266 | 0.0052417
16 | 35.1 | 2468 | 35.1 | -2.9619 | -0.020129 | 0.6796 | 0.68116 | 0.0068399
17 | 40 | 1616 | 40 | -3.3754 | -0.024876 | 0.73698 | 0.73499 | 0.0091665
18 | 45 | 1056 | 45 | -3.7973 | -0.030773 | 0.81038 | 0.80677 | 0.012469
19 | 50 | 700 | 50 | -4.2192 | -0.037796 | 0.89581 | 0.89663 | 0.016929
20 | 55 | 456 | 55 | -4.6412 | -0.046829 | 1.009 | 1.0066 | 0.023625
21 | 60 | 296 | 60 | -5.0631 | -0.058124 | 1.148 | 1.1394 | 0.033363
22 | 65 | 200 | 65 | -5.485 | -0.070711 | 1.2892 | 1.2988 | 0.045579
23 | 70.2 | 128 | 70.2 | -5.9238 | -0.088388 | 1.4921 | 1.4976 | 0.065941
24 | 80.1 | 52 | 80.1 | -6.7592 | -0.13868 | 2.0516 | 1.993 | 0.14226
25 | 90.2 | 20 | 90.2 | -7.6115 | -0.22361 | 2.9377 | 2.7102 | 0.32845
26 | 100.2 | 12 | 100.2 | -8.4554 | -0.28868 | 3.4141 | 3.7203 | 0.49278
27 | 110.2 | 4 | 110.2 | -9.2992 | -0.5 | 5.3768 | 5.1583 | 1.3442
28 | 121.5 | 0 | 121.5 | -10.2528 |  |  | 7.5365
140

## Dia mü_rho
Schwächungskoeffizient m = 0,0844 cm -1